A blue and black logo

Description automatically generated

A silver box with a black power cord

Description automatically generated with medium confidence

**PF Air disinfection**

**응용 분야**•식품 산업

•병원

•호텔/레스토랑

•제약 산업

•해충 방제

OZ75 오존 발생기는 인원이 없는 대형 공간에서의 단회 살균 및 탈취 작업에 적합하며, 식품 산업의 요구를 충족하도록 특별히 설계되었습니다.

**오존 발생기**

**OZ**

# EPSA 340 - Electronic Power Supply

**OZ**

# 설치 / 유지 보수

즉시 사용 가능한 턴키 방식으로 제공되며, 케이블 길이는 3m입니다.

# 기술 데이터

콤팩트하고 취급이 용이한 스테인리스 스틸 하우징으로 구성되며, 고품질 오존 부품이 탑재되어 있습니다.

**장비**

|  |  |
| --- | --- |
| 타입 | OZ75 |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 570 × 255 × 250 |
| 하우징 재질 | V2A 스테인리스강 |
| 오존 부품 / 수명 | UV 오존 고효율 방출기 4개 / 10,000시간 |
| 오존 성능 (mg/h) | 7500 |
| 소비 전력 (W) | 100 |
| 전압 | 230V ±10% (50–60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 (Schuko 플러그 포함) |
| 무게 (kg) | 9 |
| 팬 출력 | 360m³/h |

# 

**A close up of a number

Description automatically generated**