PF Air disinfection

KLM 모듈은 중앙 공조 및 환기 시스템 내 공기 흐름의 UV-C 살균을 위해 특별히 개발되었습니다. KLM 모듈은 고급 마감 품질과 맞춤형 적용 가능성에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

공기 살균 모듈

응용 분야
•식품 산업

•환기 시스템

•제약 산업

•주거용 환기 시스템

•병원
•공공 환기 시스템

KLM

KLM

EPSA 340 - Electronic Power Supply

간편한 설치가 가능하며, 발광기는 나사식 소켓을 통해 쉽게 교체할 수 있습니다.

설치 / 유지 보수

# 기술 데이터

| 타입 | KLM |
| --- | --- |
| 크기 (mm) (길이 × 너비 × 높이) | 체적 유량에 따라 다름 |
| 하우징 재질 | 아연도금강 또는 스테인리스강 |
| 발광기 ST1 | 고효율 UV-C / 16,000시간 |
| 소비 전력 (W) | 체적 유량에 따라 다름 |
| 전압 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| 연결 케이블 길이 (m) | 3 / 6 / 10 |
| 무게 (kg) | 크기에 따라 다름 |

추가적인 냄새 중화를 위한 오존 발광기 와 요청 시 기능 제어용 LED 표시등 장착이 가능합니다.

옵션